院内物流管理系统功能需求

总体要求：满足医院医用耗材、后勤物资、办公用品从采购、配送、验收入库、仓储、领用出库、使用结算、评价、追溯等全生命周期信息化管理。实现所有物品“零库存”管理要求，达到“以销定采”管理目的；实现医用耗材（特别是高值、植入类等可收费类耗材）医嘱核销的目标。

一、功能要求

（一）供应商平台：应用物联网技术，实现医院端与供应商端信息互联互通。

1.供应商资质、产品资质、授权书等各类资质信息进行日常维护、变更、审核功能，资质有效期管理和预警功能

2.采购订单发送、发货信息、到货接收信息确认和提醒功能

3.根据订单条码自动生成、推送

4.供应商评价分析功能

（二）医院物资管理平台：要求与医院HIS系统、LIS系统、HRP系统等完成数据对接，实现物资相关信息互联互通。

1.中心库：采购订单自动生成、验收、入库、定数包设置、拆零赋码、上架、拣货配送、定期盘点、消耗汇总，中心库可实时监测各二级库相关数据，看板展示。

2.中心二级库（1号楼手术室、2号楼手术室、眼科手术室、门诊手术室、介入手术室、内镜中心）：通过智能柜，运用射频识别技术满足高值、植入类医用耗材“一物一码”管理要求；1号楼手术室、2号楼手术室：高值耗材智能柜容积≥3000L；眼科手术室、门诊手术室、内镜中心高值耗材智能柜容积≥2000L；介入手术室高值耗材智能柜容积≥4000L。

3.科室二级库：完成全院约80个科室二级库改造，要求开放式货架（货柜），配备信息化终端、监控、移动扫码装置等，满足普通医用耗材、后勤物资、办公用品消耗“日清月结”要求。

4.检验试剂二级库（检验科、中心实验室、核医学科、输血科）：满足普通二级库相关要求，满足冷链运输信息抓取、存储；仓储温度实时监测、预警。

（三）院内配送

根据安全库存、最低补货库存自动完成补货、配送，支持订单配送。扫码上架、科室确认完成补货。

（四）使用消耗、计费、结算

1.医用耗材智能柜：支持指纹识别、人脸识别、ID卡识别等多种方式完成使用端领用，使用消耗扫码完成使用患者医嘱关联、计费、结算；退库自动识别。

2.科室二级库：可收费耗材自动识别，使用消耗扫码完成医嘱关联、计费、结算；不可收费耗材使用消耗扫码计入科室成本。

3.检验试剂二级库：使用消耗扫码完成设备匹配、计入科室成本。

4.盘点、消耗数据统计：每日盘点，自动完成可收费耗材医嘱核销、消耗统计；不可收费耗材根据扫码领用完成消耗统计；使用单元确认后，中心库按月汇总与相关供应商结算，实现“日清月结”要求。

（五）数据统计、分析评价

1.可按科室、按亚专业、按诊疗小组、按人员（医、护、技）、按病种、按耗材生产厂家、按单价等不同维度进行使用数据统计、分析评价。

2.可对可收费耗材和不可收费耗材单独进行使用数据统计、分析评价。

3.可实现使用数据“一键”统计，趋势分析。

二、配置要求

（一）软件：满足供应商平台（互联网）和医院物资管理平台（局域网）功能、信息安全要求，功能具备可扩展性（可提供源代码）

（二）硬件：

1.医用耗材智能管理柜：六组，容积≥4000L一组；容积≥3000L二组；容积≥2000L三组。射频识别技术，识别准确率≥99.99%。

2.服务器：满足供应商平台和医院物资管理平台功能需求

3.中心库：包含PC机、RFID打印机、条码打印机、票据打印机、BI大屏显示器

4.二级库终端：包含PC机、扫码枪、手持式PDA

5.二级库监控：包含总服务器、二级库监控摄像头（视野≥270°，像素≥400万）

（三）中心库和二级库改造

1.中心库流程设计

2.二级库货架、流程设计改造

（四）消耗品

1.货位卡：满足中心库、二级库货位标示要求

2.RFID标签：内置芯片、可改写

3.不干胶标签

4.打印相关耗材

（五）运维及物流服务

1.满足项目实施协调、软硬件运营维护、技术支持、应用功能扩展开发；中心库货物拆零、分包、附码、拣货上架、定期盘点；二级库配送、上架、定期盘点；

2.设置项目负责人1人，技术支持人员不低于2人，应用功能扩展开发人员不低于1人（需要有医学专业背景或SPD项目实施与功能开发相关经验）；中心库拆零、分包、附码、拣货人员2人；二级库配送人员4—6人

三、如有需要，统一安排时间到医院实地调研。