1. **项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能要求 |
| 663 | 一次性耳用吸引管 | 用于耳道手术的使用耗材。 |
| 664 | 通气管 | 通气管 | 用于分泌性中耳炎耗材。 |
| 通风管 | 用于分泌性中耳炎耗材。 |
| 665 | 可吸收止血海绵（全规格） | 耳鼻喉科手术过程中的止血材料。 |
| 666 | 一次性射频等离子体手术电极（一体化等离子射频刀头/针） | 一次性射频等离子体刀头 | 用于鼻咽喉部的手术耗材。适用于美创等离子体手术系统:PLA600 PLA700 ，支持兼容杰西二代主机。 |
| 一次性双极射频等离子体手术电极（刀头） | 用于鼻咽喉部的手术耗材。适用于优尼特射频等离子体手术系统。 |
| 一次性射频等离子体手术电极 | 用于鼻咽喉部的手术耗材。适用于美创等离子体手术系统：PLA-600、PLA-700，支持兼容杰西二代等离子手术系统：RF8000E。 |
| 668 | 一次性使用钻头 | 用于外科手术切除软组织和骨，全规格磨钻头可选。适用于美敦力XPS3000;M2/M4型号手柄。 |
| 669 | 一次性无菌磨钻头 | 用于耳科手术中动力系统常规使用磨骨。适用于史赛克动力系统Q9R-5400型。 |
| 670 | 一次性无菌磨钻头 | 用于神经外科，耳鼻喉科，骨科或其他外科手术中对人体骨组织或（和）软组织的磨削处理。适用于西山动力系统：DK--ENT-MS /DK-ENT-MP。 |
|
|
|
|
|