1. **项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能和用途 |
| 698 | 一次性使用吸引活检针 | 用于超声支气管引导的纵膈淋巴结穿刺活检术。 |
| 709 | 一次性气道喷洒管 | 用于经内科胸腔镜肺大泡减容术、支气管胸膜瘘封堵术、经支气管镜注药治疗。 |
| 710 | 一次性球囊扩张导管 | 用于气道狭窄的扩张治疗。 |
| 713 | 一次性使用取石球囊 | 用于选择性支气管封堵术、大咯血时封堵止血、冷冻肺活检预置封堵。 |
| 715 | 一次性使用无菌血管内导管辅件：导丝 | 该产品用于引导并辅助导管到达动、静脉的准确位置。 |
| 694 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 用于气管插管病人或气管切开病人吸痰使用，且整根管路由密封膜包裹，防止痰液外溅，降低医务人员护理感染风险。 |
| 703 | 漂浮导管置入套件 | 用于测心输出量。 |
| 720 | 支气管热成形导管 | 适用于治疗用吸入性糖皮质激素与长效β受体激动剂无法有效控制哮喘的18岁及以上的重度持续性哮喘患者。 |