1. **项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能和用途（开展诊疗项目） |
| 131 | 人字血管 | 人工血管的替换。 |
| 141 | 一体式封堵器介入输送装置（经胸微创） | 用于输送各种类型的封堵器至病变部进行释放，主要应用于房间隔缺损，室间隔缺损和动脉导管未闭的封堵治疗。 |
| 150 | 冠脉阻断带 | 冠脉搭桥术中阻断血流用。 |
| 155 | 可吸收血管封合医用胶 | 心血管术后止血用。 |
| 158 | 逆行冠脉窦灌注插管 | 心脏手术中停调心脏用。 |
| 161 | 圈套器 | 用于经皮穿刺治疗室间隔缺损、动脉导管未闭手术中，圈套导丝起到建立动静脉轨道的作用。通过导丝轨道送入输送装置，完成室间隔缺损、动脉导管未闭的封堵器治疗。 |
| 173 | 压力阻隔器 | 心脏手术中使用。 |
| 176 | 一次性使用打孔器 | 冠脉搭桥术中打孔器材。 |
| 178 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包配用接头 | 直通接头、三通接头、侧孔接头。 |
| 180 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 | 心脏手术中体外循环用。 |
| 184 | 一次性使用体外循环用配套血管路 | 用于冠状动脉的左右分支插管。 |
| 191 | 一次性使用体外循环用配套血管路 | 属于心内吸引管。 |
| 193 | 一次性使用体外循环用配套血管路（成人） | 属于心内吸引管。 |
| 197 | 一次性止血钛夹 | 微型夹、小型夹、小/中型夹、中型夹、中/大型夹、大型夹。 |