附件1：采购需求调查产品目录及要求--组织粘合胶等（二次）

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织粘合胶 | 颌面手术创面、缝合后手术切口等诊疗项目。适用于各类创面、伤口的修复和保护。 |
| 2 | 医用硅酮凝胶敷料 | 颌面手术创面、缝合后手术切口、光电治疗等诊疗项目。适用于各类创面、伤口愈合后形成的增生性瘢痕、瘢痕疙瘩治疗，在浅表创面、剥脱性光电治疗术后使用能够有效抑制瘢痕形成。 |
| 3 | 无菌液体敷料 | 颌面光电治疗、水光等诊疗项目。针对各种损容性肌肤修复，可用于光电、光疗、黄金射频微针、果酸焕肤等术后的修复，可搭配滚针、得玛莎水光仪、气压喷液仪等仪器操作。 |
| 4 | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白修复贴 | 颌面激光治疗、水光治疗等诊疗项目。激光治疗、水光治疗、气压喷液仪清洗导入等术后，屏障功能会受损并有微小创面，该耗材以Ⅲ型胶原蛋白和无纺布组成，术后即刻敷贴于面部，能够在皮肤创面形成保护层，起物理屏障作用，为创面提供愈合的微环境，促进创面愈合，从而提高患者的治疗效果和满意率。 |
| 5 | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白修复液 | 颌面激光治疗、水光治疗等诊疗项目。激光治疗、水光治疗、气压喷液仪清洗导入等术后，屏障功能会受损并有微小创面，该耗材以Ⅲ型胶原蛋白和无纺布组成，术后即刻敷贴于面部，能够在皮肤创面形成保护层，起物理屏障作用，为创面提供愈合的微环境，促进创面愈合，从而提高患者的治疗效果和满意率。 |
| 6 | 医用透明质酸皮肤修护敷料 | 用于缓解皮肤炎症引起的红斑、瘙痒、刺痛、发热、干燥脱屑症状。对痤疮愈后、皮肤过敏与激光光子等微创术后闭合性创面的处理。 |
| 7 | 医用透明质酸钠修复液 | 适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复，可搭配滚针、得玛莎水光仪、气压喷液仪等仪器操作。 |
| 8 | 医用保湿敷料 | 主要适用于激光、光子嫩肤、微晶磨削等术后皮肤创伤以及皮炎湿疹的保护与护理。 |
| 9 | 伤口护理软膏 | 可用于光电、光疗、黄金射频微针、滚针、水光、射频等治疗项目术前皮肤护理及镇痛。 |
| 10 | 胶原蛋白海绵 | 用于拔牙窝骨缺损下位点保存封闭术;种植体拔除后、囊肿摘除术后等填充及止血；牙槽骨缺损修复手术;上额窦提升术窦底粘膜保护，粘膜、角化龈、浅表层软组织缺损的修复；用于引导各种口腔软组织的扩增； |
| 11 | 可吸收生物修复膜 | 与骨粉联合使用，起物理阻隔作用，防止充填材料移动，包括:拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充;牙槽嵴恢复;牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。 |
| 12 | 天然煅烧骨修复材料 | 用于上额窦内外提升术、拔牙窝位点保存、颌骨缺损增量术。 |
| 13 | 口腔可吸收生物膜 | 用于上额窦内外提升术、拔牙窝位点保存、颌骨缺损增量术与天然煅烧骨修复材料配合使用 |
| 14 | 综合动力系统-微锯片、钻头、磨钻头 | 微锯片、钻头、磨钻头适用于正颌lefortI型截骨手术，颅颌面骨修补术；双侧矢状劈开截骨术、颏成形术、上颌骨截骨术等各类手术；颅骨、颌面、下颌骨骨磨屑、钻孔和修饰；适用于MedtronicIPC主机ES100/ES200/EM200等手柄。 |
| 15 | 富血小板血浆制备装置 | 口腔及颌面部肿瘤畸形软组织缺损，软组织增量手术，引导牙周组织再生术，从自体血血样中制备自体富血小板血浆。 |
| 16 | 治疗盖 | 电极设计，确保与皮肤充分接触；能向脂肪层输送能量，连接手柄后内置显示屏，能操作控制能量水平，查看实时温度 ；搭配有大号，中号，小号三种治疗盖；治疗盖为一次性，提供更卫生治疗；适用于SyneronVelaShapeⅢ机型。 |
| 17 | 冷喷罐 | 用于脉冲染料激光和翠绿宝石激光治疗的冷却剂。与激光脉冲同步，动态冷却性能高，非接触式冷却或空气冷却；每罐可使用≥10000发；精准冷却表皮，不影响靶组织；.冷却效果好，有效保护表皮；轻度冷却可减少色沉的发生；减少治疗疼痛，提高舒适度；不需要外置冷却，视野更清晰，可动态观察治疗即刻反应.适用于Candela GentleLASE Pro-U机型。 |
| 18 | 染料包 | 染料包为脉冲染料激光的液体激发介质，能以此液体染料介质产生激光辐射，激发后波长连续可调，可利用液体的染料介质使激光仪器产生较高能量的波长，直接对局部的皮肤照射穿透到皮肤深层。适用于Candela Vbeam Perfecta机型。 |