## Sheet1
序号 | 产品名称 | 功能要求 | 预计年使用量
1 | 清洗液（热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪） | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。主要组成成分：20mMTris缓冲液、200mM氯化钠、0.05%Tween-20、0.1%PC-300。适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪。 | 2桶
2 | 清洗液1（甲胎蛋白异质体比率、异常凝血酶原测定试剂盒） | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。主要组成成分：20mM Tris缓冲液、0.1% PC-300。适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪。 | 2瓶
3 | 清洗液2（甲胎蛋白异质体比率、异常凝血酶原测定试剂盒） | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。主要组成成分：20mM Tris缓冲液、蔗糖、0.1% PC-300。适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 2瓶
4 | 全自动免疫检验系统用底物液（热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪） | 与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，主要组成成分：100mg/L 3-（2-螺旋金刚烷）-4-甲氧基-4-（3-磷氧酰）-苯基-1，2-二氧环乙烷二钠盐（AMPPD）、2mg/L聚氯苄乙烯苄基二甲基铵、50mMTris缓冲液、200mg/L十二烷基硫酸钠、0.1%Tween-20。适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 2瓶
5 | 盒装反应管（热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪） | 吸取样本用耗材，适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 20盒
6 | 盒装吸头（热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪） | 反应容器，适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 20盒
7 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）（该试试剂盒包含AFP检测） | 1.体外定量测定人血清，血浆样本中甲胎蛋白异质体（AFP-L3）占总甲胎蛋白（AFP）的比率（AFP-L3%）。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。 | 1000
2.检测性能：1)线性： AFP 在[0.6,1200]ng/mL 范围内，相关系数（r）应不低于 0.9900。AFP-L3%在[5%,50%]范围内，相关系数（r）应不低于0.9900、2)空白限： AFP 的空白限应不大于 0.6ng/mL，AFP-L3%的空白限应不大于 5.0%、3)精密度：CV＜15%、4)准确度： 检测购自中国食品药品检定研究院的甲胎蛋白（AFP）国家标准物质，其测量结果的相对偏差应在 +10%范围内。检测高、低 AFP-L3%样本及按照一定比例混合后的样本，其理论值与实际检测的偏差在+15%以内。
3.适用环境：试剂盒有效期12个月，需2℃-8℃密封储存；
4.适用样本：血清样本；
5.适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪。
8 | 异常凝血酶原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 1. 体外定量测定人血清样本中异常凝血酶原浓度 | 1000
2. 检测性能：1)线性：[5,20000]ng/mL 范围内，相关系数（r）应不低于 0.9900、2)最低检测限：≤1.3ng/mL、3)精密度：批内变异系数（CV）：检测（100±10）ng/mL、（8000±800）ng/mL两个浓度水平的样本，批内变异系数应均不高于 8.0%。批间变异系数（CV）：检测（8000±800）ng/mL的样本，批间变异系数应不高于15.0%、4)准确度：检测DCP纯品，其回收率在 85%～115%范围内。
3. 适用环境：试剂盒有效期12个月，需2℃-8℃密封储存；
4. 适用样本：血清样本；
5. 适用于热景生物C2000全自动化学发光免疫分析仪。
9 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、体外测定人粪便样本中SDC2基因甲基化情况，对大肠癌辅助诊断，检测标志基因SDC2,内参基因ACTB。 | 1000
2、检测性能：检测敏感性不低于84%，特异性不低于97%；精密度：变异系数(CV)≤5%；一致性系数：Kappa值≥0.85
3、试剂盒有效期12个月（10人份/盒），试剂盒应包含提取转化、扩增试剂；其中试剂盒I常温储存；试剂盒II需2℃--8℃密封储存；试剂盒III需-20℃±5℃密封储存。